**导管室耗材目录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格参数要求** |
| **1.** | **鞘管** | **冠脉造影术穿刺用（各种型号规格）** |
| **2** | **造影导管** | **冠脉造影术导管（各种规格型号）** |
| **3** | **造影导丝** | **冠脉造影术导丝（普通、超滑）** |
| **4** | **冠脉治疗导管** | **冠脉治疗术（各种规格型号）** |
| **5.** | **冠脉治疗用导丝** | **冠脉治疗用导丝（各种规格型号）** |
| **6** | **三连三通、Y阀** | **冠脉治疗、冠脉造影** |
| **7** | **球囊** | **冠脉治疗用球囊（各种规格型号）** |
| **8** | **球囊** | **药物球囊（各种规格型号）** |
| **9** | **支架** | **冠脉治疗用支架（各种规格型号）** |
| **10** | **微导管** | **冠脉治疗用微导管（各种型号规格）** |
| **11** | **穿刺针血管鞘** | **动脉鞘组** |
| **12** | **穿刺针**  |  **22G经皮肝穿刺胆道引流术使用** |
| **13.** | **导管**  | **肝管、单弯导管、C2导管、溶栓导管、大腔导管（8F）** |
| **14** | **微导管**  | **微导管2.7F** |
| **15** | **导丝**  | **加硬导丝、超滑导丝、泥鳅导丝** | 加硬导丝、超滑导丝、泥鳅导丝 |
| **16** | **弹簧圈** | **各种型号弹簧圈** |
| **17** | **栓塞剂**  | **明胶海绵片****明胶海绵颗粒（三种型号）** |
| **18** | **引流管** | **8.5F猪尾巴引流管（外引流管、内外引流管）** |
| **19** | **血管缝合器、血管封堵器** | **血管缝合器、血管封堵器（5F）** | 血管缝合器、血管封堵器（5F） |
| **20** | **支架**  | **下肢动脉硬化闭塞使用（各种型号）** |  |
| **21** | **下腔静脉滤器****圈套器** | **下肢深静脉血栓使用****取滤器使用** | 下肢深静脉血栓使用取滤器使用 |
| **22** | **扩张球囊**  | **下肢动脉硬化闭塞使用（多种型号）** |  |
|  |  |  |